## CENNIK BALLOMAX typ AH LPG 2023
Cennik kurków BALLOMAX typu AH do LPG
z pełnym przelotem, na ciśnienie PN16-PN40
cennik obowiązuje od dnia 02.01.2023
Kurki BALLOMAX typu AH-2c do LPG kołnierzowe DN15-80 z rączką
temp. robocza -40oC +100oC kula pływajaca, system kompensacji objętościowej, zabezpieczenie antystatyczne
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 3/A015FF5009 | na zapytanie
| 20 | 16/25/40 | 3/A020FF5008 | na zapytanie
| 25 | 16/25/40 | 3/A025FF5013 | na zapytanie
| 32 | 16/25/40 | 3/A032FF5009 | na zapytanie
| 40 | 16/25/40 | 3/A040FF5009 | na zapytanie
| 50 | 16/25/40 | 3/A050FF5014 | na zapytanie
| 65 | 16/25/40 | 3/A065FF5013 | na zapytanie
| 80 | 16/25/40 | 3/A080FF5011 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX typu AH-11c do LPG kołnierzowe DN100-150 z rączką
temp. robocza -40oC +100oC kula pływajaca, system kompensacji objętościowej, zabezpieczenie antystatyczne
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 3/A100FF3002 | na zapytanie
| 100 | 25/40 | 3/A100FF5015 | na zapytanie
| 125 | 16 | 3/A125FF3002 | na zapytanie
| 125 | 25/40 | 3/A125FF5002 | na zapytanie
| 150 | 16 | 3/A150FF3020 | na zapytanie
| 150 | 25/40 | 3/A150FF5002 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX typu AH-14c do LPG kołnierzowe DN200-300 z przekładnią
temp. robocza -40oC +100oC kula jarzmiona, system podwójnej kompensacji objętościowej, zabezpieczenie antystatyczne, DBB
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 200 | 16 | 3/A200KK3020 | na zapytanie
| 200 | 25 | 3/A200KK4019 | na zapytanie
| 200 | 40 | 3/A200KK5011 | na zapytanie
| 250 | 16 | 3/A250KK3002 | na zapytanie
| 250 | 25 | 3/A250KK4002 | na zapytanie
| 250 | 40 | 3/A250KK5002 | na zapytanie
| 300 | 16 | 3/A300KK3002 | na zapytanie
| 300 | 25 | 3/A300KK4002 | na zapytanie
| 300 | 40 | 3/A300KK5012 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX typu AH-2c do LPG gwintowane DN15-80 z rączką
temp. robocza -40oC +100oC kula pływajaca, system kompensacji objętościowej, zabezpieczenie antystatyczne
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 3/A015GG5012 | na zapytanie
| 20 | 16/25/40 | 3/A020GG5014 | na zapytanie
| 25 | 16/25/40 | 3/A025GG5012 | na zapytanie
| 32 | 16/25/40 | 3/A032GG5002 | na zapytanie
| 40 | 16/25/40 | 3/A040GG5002 | na zapytanie
| 50 | 16/25/40 | 3/A050GG5002 | na zapytanie
| 65 | 16/25/40 | 3/A065GG5002 | na zapytanie
| 80 | 16/25/40 | 3/A080GG5002 | na zapytanie

## CENNIK BALLOMAX 2023 GAZ RE
Cennik kurków BALLOMAX przeznaczonych do instalacji gazowych
ze zredukowanym przelotem
cennik obowiązuje od dnia 02.01.2023
Kurki BALLOMAX do wspawania z rączką DN10-50, PN 16/25/40 , zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 10 | 16/25/40 | 7110240010 | 211
| 15 | 16/25/40 | 7110240015 | 211
| 20 | 16/25/40 | 7410240020 | 224
| 25 | 16/25/40 | 7410240025 | 244
| 32 | 16/25/40 | 7410240032 | 277
| 40 | 16/25/40 | 7410240040 | 349
| 50 | 16/25/40 | 7410240050 | 404
Kurki BALLOMAX do wspawania z rączką DN65-200, PN 16/25, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 7410225065 | 633
| 80 | 16/25 | 7410225080 | 849
| 100 | 16/25 | 7410225100 | 1182
| 125 | 16/25 | 7410225125 | 2097
| 150 | 16/25 | 7410225150 | 3165
| 200 | 16/25 | 7110225200 010 | 5695
Kurki BALLOMAX do wspawania z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-500,
PN16/25, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16/25 | 7110225100B | na zapytanie
| 125 | 16/25 | 7110225125B | na zapytanie
| 150 | 16/25 | 7110225150B | na zapytanie
| 200 | 16/25 | 7110225200B | na zapytanie
| 250 | 16/25 | 3500225250 000 | na zapytanie
| 300 | 16/25 | 3500225300 000 | na zapytanie
| 350 | 16/25 | 3500225350 000 | na zapytanie
| 400 | 16/25 | 3500225400 000 | na zapytanie
| 500 | 16/25 | 3500225500 000 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX do wspawania z przekładnią, DN100-500, PN16/25, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16/25 | 7110225100 480 | 2317
| 125 | 16/25 | 7110225125 480 | 3051
| 150 | 16/25 | 7110225150 480 | 4664
| 200 | 16/25 | 7110225200 480 | 6827
| 250 | 16/25 | 3500225250 480 | na zapytanie
| 300 | 16/25 | 3500225300 480 | na zapytanie
| 350 | 16/25 | 3500225350 480 | na zapytanie
| 400 | 16/25 | 3500225400 480 | na zapytanie
| 500 | 16/25 | 3500225500 480 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN10-50, PN 16/25/40, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 7110340015 | 337
| 20 | 16/25/40 | 7410340020 | 349
| 25 | 16/25/40 | 7410340025 | 355
| 32 | 16/25/40 | 7410340032 | 448
| 40 | 16/25/40 | 7410340040 | 555
| 50 | 16/25/40 | 7410340050 | 661
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN65-200, PN 16/25, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 7410325065L270 | 933
| 65 | 16/25 | 7410325065 | 933
| 80 | 16/25 | 7410325080 | 1129
| 100 | 16 | 7410316100 | 1630
| 100 | 25 | 7410325100 | 1645
| 125 | 16 | 7410316125 | 2944
| 125 | 25 | 7410325125 | 2972
| 150 | 16 | 7410316150 | 4124
| 150 | 25 | 7410325150 | 4161
| 200 | 16 | 7110316200 010 | 6932
| 200 | 25 | 7110325200 010 | 6995
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-500, PN16,
zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 7110316100B | na zapytanie
| 125 | 16 | 7110316125B | na zapytanie
| 150 | 16 | 7110316150B | na zapytanie
| 200 | 16 | 7110316200B | na zapytanie
| 250 | 16 | 3500416250 000 | na zapytanie
| 300 | 16 | 3500416300 000 | na zapytanie
| 350 | 16 | 3500416350 000 | na zapytanie
| 400 | 16 | 3500416400 000 | na zapytanie
| 500 | 16 | 3500416500 000 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-500, PN25,
zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 25 | 7110325100B | na zapytanie
| 125 | 25 | 7110325125B | na zapytanie
| 150 | 25 | 7110325150B | na zapytanie
| 200 | 25 | 7110325200B | na zapytanie
| 250 | 25 | 3500425250 000 | na zapytanie
| 300 | 25 | 3500425300 000 | na zapytanie
| 350 | 25 | 3500425350 000 | na zapytanie
| 400 | 25 | 3500425400 000 | na zapytanie
| 500 | 25 | 3500425500 000 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-500, PN16, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 7110316100 480 | 2964
| 125 | 16 | 7110316125 480 | 3819
| 150 | 16 | 7110316150 480 | 5744
| 200 | 16 | 7110316200 480 | 8739
| 250 | 16 | 3500416250 480 | na zapytanie
| 300 | 16 | 3500416300 480 | na zapytanie
| 350 | 16 | 3500416350 480 | na zapytanie
| 400 | 16 | 3500416400 480 | na zapytanie
| 500 | 16 | 3500416500 480 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-500, PN25, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 25 | 7110325100 480 | 2994
| 125 | 25 | 7110325125 480 | 3855
| 150 | 25 | 7110325150 480 | 5798
| 200 | 25 | 7110325200 480 | 8739
| 250 | 25 | 3500425250 480 | na zapytanie
| 300 | 25 | 3500425300 480 | na zapytanie
| 350 | 25 | 3500425350 480 | na zapytanie
| 400 | 25 | 3500425400 480 | na zapytanie
| 500 | 25 | 3500425500 480 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX gwintowane z rączką DN10-50, PN 16/25/40, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 10 | 16/25/40 | 7110040010 | 242
| 15 | 16/25/40 | 7110040015 | 242
| 20 | 16/25/40 | 7410040020 | 257
| 25 | 16/25/40 | 7410040025 | 305
| 32 | 16/25/40 | 7410040032 | 368
| 40 | 16/25/40 | 7410040040 | 474
| 50 | 16/25/40 | 7410040050 | 564
Kurki BALLOMAX z przyłączem gwint/spawz rączką DN10-50, PN 16/25/40,
zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 10 | 16/25/40 | 7110140010 | -
| 15 | 16/25/40 | 7110140015 | 216
| 20 | 16/25/40 | 7410140020 | 244
| 25 | 16/25/40 | 7410140025 | 275
| 32 | 16/25/40 | 7410140032 | 331
| 40 | 16/25/40 | 7410140040 | 416
| 50 | 16/25/40 | 7410140050 | 520

## CENNIK BALLOMAX 2023 GAZ PP
Cennik kurków BALLOMAX przeznaczonych do instalacji gazowych
z pełnym przelotem
cennik obowiązuje od dnia 02.01.2023
Kurki BALLOMAX do wspawania z rączką DN10-50, PN 16/25/40,z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8410240015 | 241
| 20 | 16/25/40 | 8410240020 | 282
| 25 | 16/25/40 | 8410240025 | 331
| 32 | 16/25/40 | 8410240032 | 425
| 40 | 16/25/40 | 8410240040 | 537
| 50 | 16/25 | 8410225050 | 638
Kurki BALLOMAX do wspawania z rączką DN65-150, PN 16/25,z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 8410225065 | 859
| 80 | 16/25 | 8410225080 | 1278
| 100 | 16/25 | 8410225100 | 1866
| 125 | 16/25 | 8410225125 | 3205
| 150 | 16/25 | 8110225150 010 | 4685
Kurki BALLOMAX do wspawania z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-200, PN16/25,
z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16/25 | 8110225100B | na zapytanie
| 125 | 16/25 | 8110225125B | na zapytanie
| 150 | 16/25 | 8110225150B | na zapytanie
| 200 | 16/25 | 8110225200B | na zapytanie
Kurki BALLOMAX do wspawania z przekładnią, DN100-200, PN16/25
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16/25 | 8110225100 480 | 3112
| 125 | 16/25 | 8110225125 480 | 4741
| 150 | 16/25 | 8110225150 480 | 6219
| 200 | 16/25 | 8110225200 480 | 13219
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN10-50, PN 16/25/40,z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8410340015 | 337
| 20 | 16/25/40 | 8410340020 | 381
| 25 | 16/25/40 | 8410340025 | 407
| 32 | 16/25/40 | 8410340032 | 570
| 40 | 16/25/40 | 8410340040 | 711
| 50 | 16/25 | 8410325050 | 859
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN65-150, PN 16/25,z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 8410325065 | 1289
| 80 | 16/25 | 8410325080 | 1701
| 100 | 16 | 8410316100 | 2321
| 100 | 25 | 8410325100 | 2411
| 125 | 16 | 8410316125 | 4008
| 125 | 25 | 8410325125 | 4108
| 150 | 16 | 8110316150 010 | 5398
| 150 | 25 | 8110325150 010 | 5927
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-200, PN16/25,
z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8110316100B | na zapytanie
| 100 | 25 | 8110325100B | na zapytanie
| 125 | 16 | 8110316125B | na zapytanie
| 125 | 25 | 8110325125B | na zapytanie
| 150 | 16 | 8110316150B | na zapytanie
| 150 | 25 | 8110325150B | na zapytanie
| 200 | 16 | 8110316200B | na zapytanie
| 200 | 25 | 8110325200B | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-200, PN16/25, z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8110316100 480 | 3277
| 100 | 25 | 8110325100 480 | 3668
| 125 | 16 | 8110316125 480 | 5665
| 125 | 25 | 8110325125 480 | 5791
| 150 | 16 | 8110316150 480 | 7018
| 150 | 25 | 8110325150 480 | 7548
| 200 | 16 | 8110316200 480 | 16354
| 200 | 25 | 8110325200 480 | 16634
Kurki BALLOMAX gwintowane z rączką DN10-50, PN 16/25/40, z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8410040015 | 249
| 20 | 16/25/40 | 8410040020 | 271
| 25 | 16/25/40 | 8410040025 | 310
| 32 | 16/25/40 | 8410040032 | 424
| 40 | 16/25/40 | 8410040040 | 524
| 50 | 16/25 | 8410025050 | 649

## CENNIK BALLOMAX 2023 PALIWA PP
Cennik kurków BALLOMAX przeznaczonych do instalacji paliwowych
z pełnym przelotem * ( dostępne wyłącznie na zapytanie)
cennik obowiązuje od dnia 02.01.2023
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN10-50, PN 16/25/40, z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8310340015 | 370
| 20 | 16/25/40 | 8310340020 | 419
| 25 | 16/25/40 | 8310340025 | 447
| 32 | 16/25/40 | 8310340032 | 627
| 40 | 16/25/40 | 8310340040 | 782
| 50 | 16/25 | 8310325050 | 945
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN65-150, PN 16/25, z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 8310325065 | 1418
| 80 | 16/25 | 8310325080 | 1872
| 100 | 16 | 8310316100 | 2553
| 100 | 25 | 8310325100 | 2652
| 125 | 16 | 8310316125 | 4409
| 125 | 25 | 8310325125 | 4519
| 150 | 16 | 8310316150 010 | 5937
| 150 | 25 | 8310325150 010 | 6520

## CENNIK WZ 2023 GAZ
Cennik kurków BALLOMAX przeznaczonych do instalacji gazowych
wąska zabudowa, z pełnym przelotem
cennik obowiązuje od dnia 01.08.2022
Kurki BALLOMAX blokowe DN15-32 z rączką , PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8410340015WZ | 442
| 20 | 16/25/40 | 8410340020WZ | 502
| 25 | 16/25/40 | 8410340025WZ | 575
| 32 | 16/25/40 | 8410340032WZ | 761
Kurki BALLOMAX blokowe DN15-32 z wg PN-EN ISO 5211 , PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8410340015WZ 90 | 767
| 20 | 16/25/40 | 8410340020WZ 90 | 806
| 25 | 16/25/40 | 8410340025WZ 90 | 877
| 32 | 16/25/40 | 8410340032WZ 90 | 945
Kurki BALLOMAX kołnierzowe bez rączki, DN40-80, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 8410316040WZ | 731
| 50 | 16 | 8410316050WZ | 760
| 65 | 16 | 8410316065WZ | 1057
| 80 | 16 | 8410316080WZ | 1362
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką , DN40-80, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 8410316040WZ 01 | 830
| 50 | 16 | 8410316050WZ 01 | 854
| 65 | 16 | 8410316065WZ 01 | 1180
| 80 | 16 | 8410316080WZ 01 | 1502
Kurki BALLOMAX kołnierzowe DN40-80 z wg PN-EN ISO 5211 , PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 8410316040WZ 90 | 953
| 50 | 16 | 8410316050WZ 90 | 1029
| 65 | 16 | 8410316065WZ 90 | 1256
| 80 | 16 | 8410316080WZ 90 | 1551
Kurki BALLOMAX kołnierzowe bez rączki, DN100-150, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8410316100WZ | 2167
| 125 | 16 | 8410316125WZ | 3529
| 150 | 16 | 8410316150WZ | 6237
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką, DN100-150, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8410316100WZ 01 | 2320
| 125 | 16 | 8410316125WZ 01 | 3682
| 150 | 16 | 8410316150WZ 01 | 6462
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-200, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8410316100WZ 90 | 2384
| 125 | 16 | 8410316125WZ 90 | 3770
| 150 | 16 | 8410316150WZ 90 | 6475
| 200 | 16 | 8410316200WZ 90 | 10570
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-200, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8410316100WZ 48 | 3130
| 125 | 16 | 8410316125WZ 48 | 4647
| 150 | 16 | 8410316150WZ 48 | 7263
| 200 | 16 | 8410316200WZ 48 | 11441

## CENNIK WZ 2023 PALIWA
Cennik kurków BALLOMAX przeznaczonych do instalacji paliwowych
wąska zabudowa, z pełnym przelotem
cennik obowiązuje od dnia 02.01.2023
Kurki BALLOMAX blokowe DN15-32 z rączką , PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 1310340015WZ | na zapytanie
| 20 | 16/25/40 | 1310340020WZ | na zapytanie
| 25 | 16/25/40 | 1310340025WZ | na zapytanie
| 32 | 16/25/40 | 1310340032WZ | na zapytanie
Kurki BALLOMAX blokowe DN15-32 z wg PN-EN ISO 5211 , PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 1310340015WZ 90 | na zapytanie
| 20 | 16/25/40 | 1310340020WZ 90 | na zapytanie
| 25 | 16/25/40 | 1310340025WZ 90 | na zapytanie
| 32 | 16/25/40 | 1310340032WZ 90 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe bez rączki, DN40-80, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 1310316040WZ | 836
| 50 | 16 | 1310316050WZ | 869
| 65 | 16 | 1310316065WZ | 1210
| 80 | 16 | 1310316080WZ | 1558
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką , DN40-80, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 1310316040WZ 01 | 950
| 50 | 16 | 1310316050WZ 01 | 977
| 65 | 16 | 1310316065WZ 01 | 1350
| 80 | 16 | 1310316080WZ 01 | 1718
Kurki BALLOMAX kołnierzowe DN40-80 z wg PN-EN ISO 5211 , PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 1310316040WZ 90 | 1090
| 50 | 16 | 1310316050WZ 90 | 1177
| 65 | 16 | 1310316065WZ 90 | 1437
| 80 | 16 | 1310316080WZ 90 | 1774
Kurki BALLOMAX kołnierzowe bez rączki, DN100-150, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 1310316100WZ | 2479
| 125 | 16 | 1310316125WZ | 4037
| 150 | 16 | 1310316150WZ | 7135
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką, DN100-150, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 1310316100WZ 01 | 2654
| 125 | 16 | 1310316125WZ 01 | 4212
| 150 | 16 | 1310316150WZ 01 | 7392
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-200, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 1310316100WZ 90 | 2727
| 125 | 16 | 1310316125WZ 90 | 4313
| 150 | 16 | 1310316150WZ 90 | 7408
| 200 | 16 | 1310316200WZ 90 | 12092
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-200, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 1310316100WZ 48 | 3581
| 125 | 16 | 1310316125WZ 48 | 5316
| 150 | 16 | 1310316150WZ 48 | 8309
| 200 | 16 | 1310316200WZ 48 | 13088